Форма опросного листа на затворы дисковые

|  | Опросный лист (ТЗ) для проектирования и заказа | Дата заполнения |
| --- | --- | --- |
|  |  | « __ » ______ 20____ г. |
| ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ | запорный o | регулирующий o | запорно-регулирующий o |
| Диаметр номинальный DN |  |  |  |  |  |  |
| Давление номинальное РN (для АЭС – расчетное давление P) | _______ МПа (_______ кгс/см²) | давление рабочее Рр _______ МПа (_______ кгс/см²) |
| Рабочая среда | наименование: |
|  | хим. состав: | агрегатное состояние: |
|  | наличие твердых включений _______ г/л | размер твердых включений _______ мм |
|  | взрывоопасная o | пожароопасная o | токсичная o |
|  | температура t от _______ °С до _______ °С |
|  | плотность  _______ кг/м³ (н _______ кг/нм3) | вязкость  _______ м2/с (_______ Пас) |
|  | для газа: показатель адиабаты k _______ коэффициент сжимаемости  _______ |
| Герметичность затвора | кл. ____ ГОСТ 9544 для запорных и запорно-регулирующих; ____% от Кvу по ГОСТ 25923 для регулирующих |
| Материал | корпуса |
|  | трубопровода |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое o межфланцевое (стяжное) o исп. ____ ГОСТ 12815 на РN ____ МПа (_____ кгс/см2) |
|  | под приварку o | муфтовоеo | с ответными фланцами o | размер трубопровода Ø ______ × _______мм |
| Привод | ручной o | рукоятка o | редуктор o |
|  | пневматический o | управляющая среда |  | давление управляющей среды Рупр _______ МПа (_______ кгс/см²) |
|  | гидравлический o |  |  |  |
|  | электрический o | U ______ В; f _______ Гц; мощность электродвигателя ______ кВт |
| Дополнительные блоки | позиционер o | пневматический o | входной сигнал | 0,02…0,1 МПа |
|  |  | электропневматический o |  | 0…5 mА | 4…20 mА |
|  | конечные o выключатели | электрический o I _______ А, U _______ B |
|  |  | пневматический o Рв _______ МПа (_______ кгс/см2) |
|  | ручной дублер o | дистанционный указатель положений (ДУП) o |
|  | фиксатор положения o |
| Для пневмо- или гидропривода | без устройства возврата o | НО o | НЗ o |
| Для запорного затвора – коэффициент сопротивления ζ |  |  |  |  |  |  |
| Для регули-рующе-го затвора | max ре-жим | абс. давление до клапана Р1, МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | перепад давления ΔРmin, МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расход Qmax (Gmax) нм3/ч o, м3/ч o, т/чo |  |  |  |  |  |  |
|  | min ре-жим | абс. давление до клапана Р1, МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | перепад давления ΔРmax, МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расход Qmin (G min) нм3/ч o, м3/ч o, т/ч o |  |  |  |  |  |  |
|  | или | Кvу, м3/ч o |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пропускная характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Для затвора с обогревом | среда для обогрева: |
|  | давление _______ МПа (_______ кгс/см²) | температура _______ оС |
| Время срабатывания для затвора с приводом, с |  |  |  |  |  |  |
| Строительная длина, мм |  |  |  |  |  |  |
| Установочное положение | горизонтальное o | вертикальное o | любое o |
| Направление подачи среды | любое o одностороннее o |
| Климатическое исполнение | _______ по ГОСТ 15150 при t от _______ до _______ °С, влажн. _______ % |
| Содержание вредных веществ в окружающей среде |  |
| Взрывозащита электрооборудования | _______ Ex _______ | степень защиты электрооборудования IP _____ |
| Внешние воздействия | сейсмическое по [4] _______ | огнестойкость |
|  | вибрация | нагрузки от трубопроводов |
| Для арматуры АЭС | категория сейсмостойкости _______ по [2] |
|  | класс и группа арматуры _______ по [3] | класс безопасности _______ по [1] |
| Показатели надежности | полный срок службы _______ лет | полный ресурс _____ цикл, | _____ час |
|  | вероятность безотказной работы _______ или | наработка на отказ _____ цикл, | _____ час |
| Показатели, характеризующие безопасность | назначенный срок службы _______ лет | назначенный ресурс ____ цикл, | _____ час |
|  | вероятность безотказной работы в течение назначенного срока службы (ресурса) по отношению к критическим отказам |  | коэффициент оперативной готовности по отношению к критическим отказам (для арматуры, работающей в режиме ожидания) |  |
| Потребность на 20___ г. |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования: |
| Заказчик: | Разработчик (поставщик) продукции: ООО «СПТК» |
| Адрес |  | Адрес | Санкт-Петербург, Уманский пер. д. 71 |
| Тел. |  | Тел. | +7 (812) 703-50-39, 8-800-77-55-875 |
| Тел/факс |  | Тел/факс | +7 (812) 703-50-39 |
| E-mail |  | E-mail | e-mail:sptkspb@yandex.ru |